## Formulário
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Gerência de Processos Especiais de Expansão de Média e Baixa Tensão - EM/PE - Revisão L - 30/06/2023
O campo "Número do Cliente" deve ser preenchido.
1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – UC
Número do Cliente*: | [11 empty] | Número da instalação:
Titular da Unidade Consumidora*:
Grupo*: |  |  |  |  | Classe*: | [6 empty] | CPF/CNPJ*:
Logradouro*: | [16 empty] | Número*: |  |  | Complemento:
Bairro*: | [6 empty] | Município*: | [11 empty] | Estado*: |  |  | MG |  |  | CEP*:
Telefone: | [5 empty] | Celular*: |  |  |  | E-mail*:
2 – DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
1620000
Localização em Coordenadas UTM - Ponto de Conexão: | [8 empty] | Fuso: |  | E (Abscissa): | [6 empty] | N (Ordenada):
Carga Instalada (consumo próprio) (kW): | [11 empty] | Indique o fuso | [5 empty] | Indique o fuso
Potência do Grupo Motor Gerador de Emergência em Paralelo com a Cemig - Diesel ou Gás (kVA):
|  |  |  | Tipo de Subestação (Conforme ND 5.3): | [6 empty] | Qte |  |  | è | Potência |  |  |  | Qte |  |  |  | è | Potência
|  |  |  | Qte de potência distinta dos trafos: | [6 empty] | Qte |  |  | è | Potência |  |  |  | Qte |  |  |  | è | Potência
Tipo de Solicitação:
Tipo de edificação:
Tipo de Padrão de Entrada: |  |  |  |  | Relé de Proteção Secundária | [13 empty] | A
Qte Disjuntor Geral:
Tensão de Atendimento (V): | [7 empty] | Tipo de Ramal:
Haverá Mudança de Local do Padrão de Entrada:
3 – DOCUMENTAÇÃO DA UC A SER ANEXADA (NOVA UC OU ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA)
3.1 -Documentos de identificação do consumidor, conforme incisos I e II do art. 67 da Resolução Normativa nº 1.000/2021.
3.2 - Formulário de Análise de Carga, com os respectivos anexos necessários (para solicitação de Ligação Nova de Unidade Consumidora com GD ou conexão de GD com aumento ou redução de potência disponibilizada).
3.3 - Informação das cargas que possam provocar perturbações no sistema de distribuição.
3.4 - Informação e documentação das atividades desenvolvidas nas instalações.
3.5 - Apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente caso as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas.
3.6.1 - Documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel onde será implantada a central geradora ou, no caso de unidade flutuante, autorização, licença ou documento equivalente emitido pelas autoridades competentes.
3.6.2 - Para imóveis rurais apresentar o documento de Cadastro Ambiental Rural – CAR. O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, Lei nº 12.651/2012, obrigatório para todos os imóveis rurais.
3.6.3 - Documento que comprove o direito de posse pelo proprietário da central geradora em casos de aluguel, cessão ou arrendamento de áreas, telhados ou estruturas. (Caso aplicável)
3.6.4 - Documento fornecido pelo condomínio que comprove autorização de uso de área comum da edificação coletiva para instalação de central geradora de uso particular da unidade em questão. (Caso aplicável)
4 – DADOS DA GERAÇÃO
Tipo de Fonte Primária: | [5 empty] | Solar | [6 empty] | Potência Ativa Instalada Total de Geração da Usina (kW):
Tipo de geração: |  |  |  |  | Empregando conversor eletrônico/inversor
Modalidade de compensação: | [16 empty] | Qtde. de Instalações a receber o crédito:
Preencher o quadro abaixo para projeto de CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA.
Potência Total Módulos (kW):
Potência Total Inversores (kW):
Área dos Arranjos (m²):
Quantidade de Módulos:
Modelo dos Módulos:
Fabricante dos Módulos:
Quantidade de Inversores:
Modelo dos Inversores:
Fabricante dos Inversores:
Preencha o quadro a seguir somente se a usina possuiu OUTORGA OU REGISTRO. Se não aplicável, mantenha os campos vazios.
CEG do empreendimento: | [11 empty] | Número do Ato de Outorga ou Registro:
Nome da Usina: | [11 empty] | Ano do Ato de Outorga ou Registro:
Tipo do Ato de Outorga ou Registro:
5 - DADOS DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
Possui sistema de armazenamento de energia:
6 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA A SER ANEXADA (OBRIGATÓRIA)
6.1 - Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico, o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas
6.2 - Memorial descritivo da instalação contendo a planta de situação com indicação do local do padrão de entrada, conforme Normas Técnicas de Distribuição ND 5.1 e ND 5.2 ou indicação do local da subestação de entrada, conforme ND 5.3 e modelos disponibilizados no site da Cemig.
6.3 - Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção.
6.4 - Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores. (incluindo conversores para geração e armazenamento de energia)
6.5 - Dados necessários ao registro da central geradora distribuída conforme disponível no site da ANEEL.
6.6 - Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação, indicando o percentual ou a ordem de utilização dos excedentes.
6.7 - Cópia de instrumento jurídico que comprove a participação dos integrantes para os casos de múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada. (Caso aplicável)
6.8 - Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (Caso aplicável)
6.9 - Dados de segurança das barragens no caso do uso de sistemas com fontes hídricas, conforme Resolução Normativa nº 696/2015. Preencher ao final do formulário. (Caso aplicável)
6.10 - Para centrais fotovoltaicas enquadradas como despacháveis, comprovação de que o sistema de armazenamento atende o disposto no art. 655-B da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Caso aplicável)
Nota1: Os Técnicos em Eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações com potência até 800 kVA (Decreto nº 90.922/85)
7 – CONTATO NA DISTRIBUIDORA (preenchido pela Distribuidora)
Responsável / Área: | [13 empty] | Endereço:
Gerência de Processos Especiais da Expansão de Média e Baixa Tensão - EM/PE | [13 empty] | Av. Barbacena, 1200, Santo Agostinho, CEP 30190-131, BH - MG
Telefone: 0800 721 0167 | [13 empty] | E-mail: geracaodistribuida@cemig.com.br
8 – SOLICITAÇÕES E DECLARAÇÕES
8.1 - Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela distribuidora, conforme art. 91 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação. (Opcional)
8.2 - Renuncio ao direito de desistir do orçamento de conexão nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 89 da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Opcional)
8.3 - Autorizo a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de minha responsabilidade. (Opcional)
| X |  | 8.4 - Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo a geração distribuída, atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº9.074, de 1995, naquilo que for aplicável. (Obrigatório)
9 – SOLICITANTE
Nome do Consumidor ou Procurador Legal*:
Endereço de Correspondência*:
Telefone: | [5 empty] | Celular*: |  |  |  | E-mail*:
Observações:
Local e data*: | [9 empty] | Assinatura do Consumidor/Responsável Legal:
APENAS PARA FONTE HÍDRICA. Responda com base na LEI N° 12.334, de 20 de setembro de 2010 e na Resolução Normativa N° 696, de 15 de dezembro de 2015.
Gerência de Processos Especiais de Expansão da Média e Baixa Tensão - EM/PE - Revisão k - 14/03/2023
Há perguntas sem resposta. Favor conferir se as 5 perguntas foram respondidas
Dados de Segurança das Barragens no caso de sistemas com fontes hídricas
1) A altura da barragem, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, é maior ou igual a 15m (quinze metros)?
2) Volume Total do Reservatório para barragens de uso múltiplo ou aproveitamento energético:
3) Potencial de perdas de vidas humanas:
4) Impacto ambiental:
5) Impacto sócio-econômico:
Declaração
Declaro, para fins de direito, sob as penas da lei e em atendimento à Resolução Normativa n° 696, de 15 de dezembro de 2015 , que as informações prestadas neste sistema são verdadeiras, autênticas e condizentes com a realidade da barragem e/ou do dique da central geradora em referência. Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, submeto este formulário. Estou ciente que a falsidade dos dados configura crime previsto no Código Penal Brasileiro e passível de apuração na forma da Lei.
Local e data*: | [9 empty] | Assinatura do Cliente/Responsável Legal:

## Notas Explicativas
Notas Explicativas:
As informações contidas neste Formulário de Solicitação de Acesso devem estar em conformidade com o Diagrama Unifilar Básico e o Memorial Descritivo enviados à Cemig.
1 - Número da Instalação: O número da unidade consumidora na qual será instalada a geração distribuída. Caso tratar-se de ligação nova, não preencher.
2 - Grupo e Subgrupo: Informe o código de subgrupo aplicável conforme o nível de tensão para o grupo A ou finalidade para o grupo B.
Grupo A - grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV
|  | Subgrupo | Nível de Tensão | Subgrupo | Finalidade
|  | A1 | Igual ou superior a 230 kV | B1 | Residencial
|  | A2 | 88 kV a 138 kV | B2 | Rural
|  | A3 | 69 kV | B3 | Industrial
|  | A3a | 30 kV a 44 kV | B3 | Demais Classes
|  | A4 | 2,3 kV a 25 kV | B4 | Iluminação Pública
3 - Classe: Informe a classificação da unidade consumidora em Residencial, Industrial, Comercial, Rural, Poder Público, Iluminação Pública ou Serviço Público.
4 - Localização em Coordenadas: Informe as coordenadas da localização do ponto de conexão da energia no formato UTM Modelo: "6 dígitos numéricos, 7 dígitos numéricos". Obrigatório informar Fuso, E (Abscissa) e N (Ordenada). A central geradora deverá estar conectada a no máximo 5,0 metros da divisa da propriedade em áreas urbanas e a no máximo 30 metros da primeira estrutura na propriedade do consumidor em áreas rurais.
Site para conversão de coordenadas geográficas: http://www.dpi.inpe.br/calcula/. Selecione o Datum: SIRGAS2000.
5 - Haverá Mudança de Local do Padrão de Entrada: Informe se haverá mudança de local do padrão de entrada de energia. Na planta de situação anexada indique o novo local da medição considerando as coordenadas informadas na seção “2 – Dados da Unidade Consumidora” deste formulário e os critérios permitidos nas normas técnicas da Cemig.
6 - Grupo Motor Gerador de Emergência - Diesel ou Gás (kVA): Caso exista outra modalidade de geração, com operação em paralelo com a Cemig, e que não seja habilitada para o sistema de compensação de energia, tal como geração a diesel, ela deverá contar com disjuntor independente, com as funções de proteção ANSI conforme especificações das ND’s 5.30 e 5.31.
7 - Transformador particular (kVA): Informe a potência instalada de transformação da subestação de entrada ou o arranjo de transformadores utilizados.
8 - Tipo de Subestação Conforme ND 5.3: Para a construção da subestação de entrada de média tensão o cliente deve optar por um dos tipos de subestações, considerando suas aplicações e características, que podem ser consultadas no site da Cemig pelo endereço eletrônico: https://www.cemig.com.br/wp-content/uploads/2020/07/nd5_3_000001p.pdf
As subestações tipo Nº 5 e Nº 8 somente são aplicáveis para potências de transformação até 300 kVA e não podem ser de uso compartilhado.
O uso da subestação tipo Nº 1 foi descontinuado das normas Cemig, portanto NÃO é permitida para ligação de novas Unidades Consumidoras usando esse padrão de construção
9 - Tipo de Padrão de Entrada: Neste campo deverá ser informado a capacidade em amperes do disjuntor individual do padrão Cemig que atende à instalação. Se existir disjuntor geral, no caso de mais de uma unidade consumidora, informe a corrente nominal do disjuntor geral instalado. Caso haja modificações no padrão de entrada de uso coletivo com disjuntor geral, é necessário solicitar uma vistoria do quadro de medição coletivo antes do pedido de vistoria e conexão da GD.
10 - Disjuntor Solicitado para Alteração de Carga: Informe a capacidade do novo disjuntor, caso haja necessidade de alteração de carga. Vale destacar que deverá ser anexado também o formulário de alteração de carga com informações específicas.
11 - Tensão de Atendimento (V): Tensão nominal do ponto de conexão com a rede da concessionária.
12 - Tipo de Ramal: Assinalar o tipo de ramal de conexão, se aéreo ou subterrâneo, no qual a unidade consumidora será atendida.
13 - Localização dos Módulos Solares:
De acordo com as definições contidas nas ND’s 5.1 e 5.2:
Edificação Individual: É toda e qualquer construção, reconhecida pelos poderes públicos, contendo uma única unidade consumidora.
Edificações de Uso Coletivo: É toda e qualquer construção, reconhecida pelos poderes públicos, constituída por duas ou mais unidades consumidoras, cujas áreas comuns, com consumo de energia, sejam juridicamente de responsabilidade do condomínio.
Edificações Agrupadas ou Agrupamentos: Conjunto de edificações, reconhecidas pelos poderes públicos, constituído por duas ou mais unidades consumidoras, construídas no mesmo terreno ou em terrenos distintos sem separação física entre eles e juridicamente demarcada pela prefeitura e com área de circulação comum às unidades, sem caracterizar condomínio.
De acordo com o item 3.2.2 da ND 5.30: “Conexão de microgeração particular em unidade consumidora pertencente ao empreendimento, para uso e benefício próprio desta única unidade consumidora, não envolvendo outras unidades do empreendimento: Nesta modalidade, deverá ser comprovada a propriedade do imóvel que abriga a unidade consumidora e as instalações de geração. Quando se tratar de empreendimentos com condomínio formalizado, e caso haja a utilização de áreas de uso comum para abrigar as instalações de geração, deverá ser comprovada a autorização do condomínio para utilização da área comum. Poderá ser utilizada a própria caixa de medição já existente na unidade consumidora, desde que esteja em bom estado de conservação e condições de segurança adequadas.”
“Para os casos de aluguel, cessão ou arrendamento de áreas, telhados ou estruturas para instalação de microgeração em edificações coletivas e agrupamentos, deverá ser criada unidade consumidora adicional para conexão da central geradora e deverá ser comprovado o direito de posse do terreno, telhado ou estrutura pelo proprietário da usina. O titular da nova unidade consumidora com GD deverá ser o proprietário da usina”.
Diante do exposto acima, será necessário apresentar documentação específica nos seguintes casos:
• Edificações de uso coletivo (telhado coletivo ou em área comum do condomínio): Comprovação de posse do proprietário do imóvel e autorização do condomínio.
• Edificações de uso coletivo (telhado independente e privativo): Comprovação de posse do proprietário do imóvel.
• Agrupamentos: Comprovação de posse do proprietário do imóvel.
• Aluguel, cessão ou arrendamento de áreas, telhados ou estruturas: Comprovação do direito de posse do terreno, telhado ou estrutura pelo proprietário da usina. Nestes casos será necessário criar uma unidade consumidora exclusiva para a microgeração, devendo ser provida caixa de medição adicional para abrigar o medidor bidirecional. Ao protocolar a solicitação de acesso, deve ser informado que se trata de uma ligação nova e devem ser atendidas as normas técnicas referentes a edificações coletivas (ND 5.2).
14 - Tipo de Solicitação:
Ligação de Nova Unidade Consumidora COM Geração Distribuída: as ligações de novas unidades consumidoras são as que podem ser caracterizadas por pontos de conexão ainda não atendidos pela concessionária. Para novas unidades consumidoras do grupo B deverá também ser anexado, no APR Web, o Formulário de Ligação Nova.
Conexão de GD em Unidade Consumidora Existente SEM Alteração de Potência Disponibilizada: trata-se de conexão de GD em unidade consumidora do grupo B (que não precisará alterar o disjuntor existente) ou do grupo A (que não precisará alterar o contrato de demanda - CUSD).
Conexão de GD em Unidade Consumidora Existente COM Alteração de Potência Disponibilizada: no caso de solicitações de conexão de geração distribuída em unidade consumidora existente com alteração de potência disponibilizada, também deve ser informada a capacidade em amperes do novo disjuntor que está sendo solicitado para atendimento individual à instalação. Para unidades consumidoras do grupo B deverá também ser anexado, no APR Web, o Formulário de Análise de Carga específico para unidades individuais ou de atendimento coletivo.
GD Existente COM Alteração de Potência Ativa Instalada Total: trata-se de unidade consumidora existente na qual já possui geração distribuída e o acessante deseja alterar a potência de injeção da central geradora.
ATENÇÃO: Por potência disponibilizada (Seção 1.1, Módulo 1, da Resolução Normativa nº 956/2021), considera-se a potência que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos elétricos e instalações do usuário, calculada da seguinte forma:
a) unidade consumidora do grupo A: a demanda contratada, expressa em quilowatts (kW); b) unidade consumidora do grupo B: a resultante da multiplicação da capacidade nominal de condução de corrente elétrica do dispositivo de proteção geral da unidade consumidora pela tensão nominal, observado o fator específico referente ao número de fases, expressa em quilovolt-ampère (kVA). Verifique as tabelas nas normas técnicas da Cemig.
15 - Modalidade de compensação: Modalidade de alocação de créditos utilizada no sistema de compensação de energia elétrica.
16 - Potência Ativa Instalada Total de Geração (kW): Corresponde à máxima potência ativa gerada pela central geradora, em kW. Para centrais geradoras fotovoltaicas, trata-se do menor valor entre a Potência Total dos Inversores (kW) e a Potência Total dos Módulos (kWp).
ATENÇÃO: O usuário deve atentar-se ao disposto no Art. 353 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021:
Art. 353. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento de energia elétrica quando for constatada deficiência técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários, que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.
§ 1º Enquadram-se no caput:
(...)
II - o aumento da geração instalada sem consulta à distribuidora, em qualquer hipótese
17 - Tipo de fonte renovável de energia elétrica ou cogeração qualificada (conforme Resolução Normativa nº 235/2006) utilizada pela central geradora.
18 - Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD de Outorga ou Registro.
19 - Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD - Central Geradora Fotovoltaica.
Potência Total Módulos (kWp): Informe a potência elétrica total, em kWp, obtida a partir do efeito fotovoltaico, somando todos os módulos agrupados em arranjos.
Potência Total Inversores (kW): Informe a potência nominal elétrica total, em kW, somando todas as saídas dos inversores, respeitadas limitações de potência decorrentes dos módulos, do controle de potência do inversor ou de outras restrições técnicas.
20 - Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD Central Geradora Hidrelétrica - CGH.
21 - Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD de Central Geradora Térmica - UTE.
22 - Dados para Sistema de Registro de Geração Distribuída – SISGD de Central Geradora Eólica - EOL.

## Dados (hidden)
Sinaliza tipo de SE
Tipos Solicitações |  | Cod_Solicitação |  | Fuso | E (Abscissa) Min | E (Abscissa) Max | N (Ordenada) Min | N (Ordenada) Max | SE | Potência Transformador | Qte Potências | Outros Trafos Particulares | 0
Conexão de GD em Unidade Consumidora Existente COM Alteração de Potência Disponibilizada | FALSE | 0 |  | 22 | 487307 | 833012 | 7733378 | 7981566 | Nº 1 | 75 | 1 | 100
Conexão de GD em Unidade Consumidora Existente SEM Alteração de Potência Disponibilizada | FALSE | 0 |  | 23 | 161564 | 840139 | 7460145 | 8435094 | Nº 1 | 112.5 | 2 | 200 | Sim
GD Existente COM Alteração de Potência Ativa Instalada Total | FALSE | 0 |  | 24 | 164869 | 417150 | 7673180 | 8336360 | Nº 1 | 150 | 3 | 300 | Não
Ligação de Nova Unidade Consumidora COM Geração Distribuída | FALSE | 0 | [6 empty] | Nº 1 | 225 | 4 | 500
[9 empty] | Nº 1 | 300 |  | 700
|  |  |  | Fuso_Escolhido | E_Mínimo | E_Máximo | N_Mínimo | N_Máximo | Nº 5 | 75
|  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nº 5 | 112.5
[9 empty] | Nº 5 | 150
Tipos Edificações |  | Cod_Edificação | [6 empty] | Nº 5 | 225
Edificação Individual |  | 0 | [6 empty] | Nº 5 | 300
Edificação de Uso Coletivo (telhado coletivo ou em área comum do condomínio) |  | 0 | [6 empty] | Nº 8 | 75
Edificação de Uso Coletivo (telhado independente e privativo) |  | 0 | [6 empty] | Nº 8 | 112.5
Agrupamento |  | 0 | [6 empty] | Nº 8 | 150
[9 empty] | Nº 8 | 225
| 0 |  |  |  | --- |  |  |  | Nº 8 | 300
Tensão Grupo A | Tensão Grupo |  | Tensão SE N° 2 + Ligação nova
13800 |  |  | 22000
22000 |  |  | 34500
34500
Tensão Grupo B
127/220
120/240
2Tipos
Tipo de Ramal | TipoRamal
Aéreo | Aéreo
Subterrâneo | Subterrâneo
TiposDisjuntores_Fases
Monopolar
Bipolar
Tripolar
Sem Disj. Geral
TiposDisjuntores_Fases
Monopolar
Bipolar
Tripolar
Sem Alter. Carga
Tipo de geração
Empregando máquina síncrona sem conversor
Empregando conversor eletrônico/inversor
Mista
Outra (especificar):
Modalidade de Compensação de Excedentes
Compensação local
Autoconsumo remoto
Geração compartilhada
Múltiplas Unidades Consumidoras

## Apoio (hidden)
Tipo de Solicitação | Fuso | E (Abscissa) Min | E (Abscissa) Max | N (Ordenada) Min | N (Ordenada) Max
Ligação de Nova Unidade Consumidora COM Geração Distribuída | 22 | 487307 | 833012 | 7733378 | 7981566 | 0 | 0 | 0
Conexão de GD em Unidade Consumidora Existente SEM Alteração de Potência Disponibilizada | 23 | 161564 | 840139 | 7460145 | 8435094 | 0
Conexão de GD em Unidade Consumidora Existente COM Alteração de Potência Disponibilizada | 24 | 164869 | 417150 | 7673180 | 8336360 |  | Erro | Erro
GD Existente COM Alteração de Potência Ativa Instalada Total
Tabela Disjuntores Revisada 06/10/2022
Disjuntor |  | Limite máximo para injeção(kW)
Tipo | Corrente (A)
Monopolar | 40 | 5 | Monopolar40 | 5
Monopolar | 50 | 6.5 | Monopolar50 | 6.5
Monopolar | 63 | 8 | Monopolar63 | 8
Monopolar | 70 | 10 | Monopolar70 | 10
Bipolar | 40 | 10 | Bipolar40 | 10
Bipolar | 50 | 12 | Bipolar50 | 12
Bipolar | 60 | 15 | Bipolar60 | 15
Bipolar | 63 | 15.1 | Bipolar63 | 15.1
Bipolar | 70 | 16.8 | Bipolar70 | 16.8
Bipolar | 80 | 20 | Bipolar80 | 20
Bipolar | 90 | 20 | Bipolar90 | 20
Bipolar | 100 | 24 | Bipolar100 | 24
Bipolar | 120 | 30 | Bipolar120 | 30
Bipolar | 125 | 30 | Bipolar125 | 30
Bipolar | 150 | 36 | Bipolar150 | 36
Bipolar | 200 | 50 | Bipolar200 | 50
Tripolar | 40 | 15 | Tripolar40 | 15
Tripolar | 60 | 23 | Tripolar60 | 23
Tripolar | 63 | 24 | Tripolar63 | 24
Tripolar | 70 | 27 | Tripolar70 | 27
Tripolar | 80 | 30.5 | Tripolar80 | 30.5
Tripolar | 100 | 38.1 | Tripolar100 | 38.1
Tripolar | 120 | 47 | Tripolar120 | 47
Tripolar | 125 | 47.6 | Tripolar125 | 47.6
Tripolar | 150 | 57.1 | Tripolar150 | 57.1
Tripolar | 175 | 66 | Tripolar175 | 66
Tripolar | 200 | 75 | Tripolar200 | 75
Tripolar | 225 | 86 | Tripolar225 | 86
Tripolar | 250 | 95 | Tripolar250 | 95
Tripolar | 300 | 114 | Tripolar300 | 114
Tripolar | 315 | 114 | Tripolar315 | 114
Tripolar | 320 | 114 | Tripolar320 | 114
Tripolar | 400 | 152 | Tripolar400 | 152
Tripolar | 450 | 171 | Tripolar450 | 171
Tripolar | 500 | 188 | Tripolar500 | 188
Tripolar | 600 | 228 | Tripolar600 | 228
Tripolar | 630 | 228 | Tripolar630 | 228
Tripolar | 700 | 266 | Tripolar700 | 266
Tripolar | 800 | 304 | Tripolar800 | 304
Tabela Disjuntores Padronizados na ND 5.1
Disjuntor |  | Limite máximo para injeção(kW)
Tipo | Corrente (A)
Monopolar | 40 | 5 | Monopolar40 | 5
Monopolar | 50 | 6.5 | Monopolar50 | 6.5
Monopolar | 63 | 8 | Monopolar63 | 8
Bipolar | 40 | 10 | Bipolar40 | 10
Bipolar | 63 | 15.1 | Bipolar63 | 15.1
Bipolar | 80 | 20 | Bipolar80 | 20
Bipolar | 100 | 24 | Bipolar100 | 24
Bipolar | 125 | 30 | Bipolar125 | 30
Bipolar | 150 | 36 | Bipolar150 | 36
Bipolar | 200 | 50 | Bipolar200 | 50
Tripolar | 40 | 15 | Tripolar40 | 15
Tripolar | 63 | 24 | Tripolar63 | 24
Tripolar | 80 | 30.5 | Tripolar80 | 30.5
Tripolar | 100 | 38.1 | Tripolar100 | 38.1
Tripolar | 125 | 47.6 | Tripolar125 | 47.6
Tripolar | 150 | 57.1 | Tripolar150 | 57.1
Tripolar | 175 | 66 | Tripolar175 | 66
Tripolar | 200 | 75 | Tripolar200 | 75
Tripolar | 225 | 86 | Tripolar225 | 86
Tripolar | 250 | 95 | Tripolar250 | 95
Tripolar | 300 | 114 | Tripolar300 | 114
Tripolar | 315 | 114 | Tripolar315 | 114
Tripolar | 320 | 114 | Tripolar320 | 114
Tripolar | 400 | 152 | Tripolar400 | 152
Tripolar | 450 | 171 | Tripolar450 | 171
Tripolar | 500 | 188 | Tripolar500 | 188
Tripolar | 600 | 228 | Tripolar600 | 228
Tripolar | 630 | 228 | Tripolar630 | 228
Tripolar | 700 | 266 | Tripolar700 | 266
Tripolar | 800 | 304 | Tripolar800 | 304
Tabela Disjuntores Geral
Disjuntor
Tipo | Corrente (A)
Bipolar | 60
Bipolar | 63
Bipolar | 90
Bipolar | 100
Bipolar | 120
Bipolar | 125
Bipolar | 150
Bipolar | 200
Tripolar | 60
Tripolar | 63
Tripolar | 70
Tripolar | 80
Tripolar | 100
Tripolar | 120
Tripolar | 125
Tripolar | 150
Tripolar | 175
Tripolar | 200
Tripolar | 225
Tripolar | 250
Tripolar | 300
Tripolar | 315
Tripolar | 320
Tripolar | 400
Tripolar | 450
Tripolar | 500
Tripolar | 600
Tripolar | 630
Tripolar | 700
Tripolar | 800
Tripolar | 1000
Tripolar | 1200
Tripolar | 1500
Tripolar | 1800
Tripolar | 2100
Disjuntores das SE 1, 5 e 8
Tipo | Corrente (A)
Tripolar | 100
Tripolar | 120
Tripolar | 125
Tripolar | 150
Tripolar | 175
Tripolar | 200
Tripolar | 250
Tripolar | 300
Tripolar | 315
Tripolar | 320
Tripolar | 350
Tripolar | 400
Tripolar | 500
Tripolar | 600
Tripolar | 630
Tripolar | 800

## Conferencia (hidden)
Número do Cliente | 0
Número da Instalação | 0 | O campo "Número do Cliente" deve ser preenchido.
Titular da Unidade Consumidora | 0
Grupo | 0
Classe | 0 | 1 | O campo "Número do Cliente" deve ser preenchido.
CPF/CNPJ | 0 | 0
Logradouro | 0 | 0
Número | 0 | 0
Bairro | 0 | 1 | Este formulário é para as solicitações de MICROGERAÇÃO. Para potência superior a 75 kW utilize o formulário de MINIGERAÇÃO
Municipio | 0 | 0
Estado | 1
CEP | 0
Celular | 0
e-mail | 0
Fuso | 0
E (Abscissa) | 0
N (Ordenada) | 0
Carga Instalada (consumo próprio) (kW) | 1
Tipo de Subestação (Conforme ND 5.3) | 1 | 1 | Valida o tipo de SE Nº 1 em ligação nova
Transformador particular (kVA) | 0
Qte e potência do(s) transformador(es) | 0 | 0 | Valida o somatório das potências dos trafos em relação à Potência Ativa Instalada
Qte e potência do(s) transformador(es) | 0 | 0 | Identifica SE tipos Nº 2 ou Nº 4
Qte e potência do(s) transformador(es) | 0 | 0 | Identifica SE tipos Nº 1 ou Nº 5 ou Nº 8
Qte e potência do(s) transformador(es) | 0 | 0 | Indentifica SE tipo Nº 1
Tipo de Solicitação | 0
Pot. Atual (kW) | 1
Tipo de edificação | 0
Disjuntor de Baixa Tensão | 1
Disjuntor Individual Atual | 0
Disjuntor Individual Solicitado para Alteração de Carga | 0
Disjuntor Geral do Padrão (Conforme ND 5.2) | 1
Disjuntor Geral do Padrão (Conforme ND 5.2) | 1
Qte Disjuntor Geral | 1
Tensão de Atendimento (V) | 0
Tipo de Ramal | 0
Haverá Mudança de Local do Padrão de Entrada | 0
Tipo de Fonte de Geração | 1
Modalidade de compensação | 0
Potência Ativa Instalada Total de Geração da Usina (kW) | 1
Qtde. de Instalações a receber o crédito | 0
Potência Total Módulos (kW) | 0
Potência Total Inversores (kW) | 0
Área dos Arranjos (m²) | 0
Quantidade de Módulos | 0
Modelo dos Módulos | 0
Fabricante dos Módulos | 0
Quantidade de Inversores | 0
Modelo dos Inversores | 0
Fabricante dos Inversores | 0
Nome do Consumidor ou Procurador Legal | 0
Endereço de Correspondência | 0
Celular | 0
E-mail | 0
Local e data | 0

## Resp Seg Barragem (hidden)
1) A altura da barragem, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, é maior ou igual a 15m (quinze metros)?
Sim
Não
2) Volume Total do Reservatório para barragens de uso múltiplo ou aproveitamento energético:
Muito Pequeno ( Se o Volume Total do Reservatório for < 3.000.000m³ )
Pequeno ( Se o Volume Total do Reservatório for >= 3.000.000m³ e <= 5.000.000m³ )
Médio ( Se o Volume Total do Reservatório for > 5.000.000m³ e <= 75.000.000m³ )
Grande ( Se o Volume Total do Reservatório for > 75.000.000m³ e <= 200.000.000m³ )
Muito Grande ( Se o Volume Total do Reservatório for > 200.000.000m³ )
3) Potencial de perdas de vidas humanas:
INEXISTENTE (não existem pessoas permanentes/residentes ou temporárias/transitando na área afetada a jusante da barragem)
POUCO FREQUENTE (não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, mas existe estrada vicinal de uso local.)
FREQUENTE (não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, mas existe rodovia municipal, estadual, federal ou outro local e/ou empreendimento de permanência eventual de pessoas que poderão ser atingidas.)
EXISTENTE (existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, portanto, vidas humanas poderão ser atingidas.)
4) Impacto ambiental:
SIGNIFICATIVO (área afetada da barragem não representa área de interesse ambiental, áreas protegidas em legislação específica ou encontra-se totalmente descaracterizada de suas condições naturais)
MUITO SIGNIFICATIVO (área afetada da barragem apresenta interesse ambiental relevante ou protegida em legislação específica)
5) Impacto sócio-econômico:
INEXISTENTE (não existem quaisquer instalações e servicos de navegacao na área afetada por acidente da barragem)
BAIXO (existe pequena concentração de instalações residenciais e comerciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura na área afetada da barragem ou instalações portuárias ou servicos de navegacao)
ALTO (existe grande concentração de instalações residenciais e comerciais, agrícolas, industriais, de infraestrutura e servicos de lazer e turismo na área afetada da barragem ou instalações portuárias ou servicos de navegacao)

## ControleREV (hidden)
Revisão | Data | Modificação
i | 2022-10-07 | Atualização da carga de acordo com o disjuntor instalado Criação da tabela de disjuntores padronizados Alteração das fórmulas dos disjuntores
j | 2022-12-20 | Inclusão do formulário de Segurança de Barragens
k | 2023-03-14 | Formulário de Segurança de Barragens incluído no corpo do formulário principal
L | 2023-06-30 | Adequação da REN 1059 - Mesma versão da REV_k -PAD